СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

"СОКОБАЊА" -  СОКОБАЊА

Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања

Предмет: Додела набавке услуга –сервисирањe апарата за магнетну терапију.

Бр.набавке ЈН 22/38

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ

На основу чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/19), наручилац позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду за доделу набавке услуга сервисирања апарата за магнетну терапију.

- ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до датума 27.08.2021. године до 11.00 часова.

Понуђачи подносе понуде путем e-maila:  srdjan.andjelkovic@soko-banja.rs

НАПОМЕНА: Приликом слања понуде електронским путем, понуда мора бити скенирана како би се видео потпис и печат одговорног лица.

2.   Критеријум за избор најповољније понуде је "Најнижа понуђена цена". Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је дао краћи рок извршења услуге.

С поштовањем,

НАРУЧИЛАЦ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ____________________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: ____________________________

ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________

ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ:  _______________________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________

БРОЈ РАЧУНА: _________________________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

Место и датум:                                                                                   ПОНУЂАЧ

Печат и потпис

_______________________________                                               _________________________

Специјална болница за неспецифичне плућне болести

"Сокобања" - Сокобања

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГE - Сервис апарата „Pulsar“, серијског броја – PX7010880 и апарата „ML Magnet“, серијског броја 1856

| Ред. број | Назив услуге | Јединица мере | количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а (количина Х јед.цена без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервис апарата „Pulsar“, серијског броја – PX7010880 |
|  | OPT -24-048 Grafički displej WG1 6080C-TFH-VZ | ком. | 1 |  |  |
|  | TRA-06-049 Tristor KT7O5 | ком. | 2 |  |  |
|  | OTP-01-071 Otpornik 22OR/5W | ком. | 1 |  |  |
|  | OSG-19-009 Osigurač stakleni 5 X 20 mm 10A | ком. | 1 |  |  |
|  | PX-PI-MT-001 Provera ispravnosti i bezbednosti aparata za magnetnu terapiju. | ком. | 1 |  |  |
| Сервис апарата „ML Magnet“, серијског броја 1856 |
|  | TRA-06-046-Trijak BT 139 | ком. | 5 |  |  |
|  | OSG-19-009 Osigurač stakleni 5x20 mm. 1A | ком. | 1 |  |  |
|  | PX-PI-MT-001 Provera ispravnosti i bezbednosti aparata za magnetnu terapiju. | ком. | 1 |  |  |

Напомена: У јединичну цену без ПДВ-а обухватити и све остале трошкове које понуђач има (рад потребан за извршење сервиса, рад на замени резервних делова, путни трошкови, обрачунати пут и слично)

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:_______________________

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом: _______________________

Напомена:

- поред ставке „УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а“ – унети збирни износ без ПДВ-а за сервис оба апарата.

-  поред  ставке    „УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом“ – унети збирни износ са ПДВ-ом за сервис оба апарата.

1.  Рок извршења услуге  (најдуже 7 дана)_______дана од дана позива наручиоца.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок извршења, који ће се у случају две исте понуђене укупне цене, користити као резервни критеријум.

2. Рок и начин плаћања (најмање 30 дана) _______ дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна по реализацији сервиса. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Уговорена цена се не може мењати за време трајања уговора.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок плаћања.

3. Гарантни рок износи (минимум 6 месеци), _______ месеци од дана извршења услуге.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује време важења гаранције.

Датум: _______________________

Место: _______________________			                              Потпис овлашћеног лица

____________________________

М.П

# Text boxes

www.soko-banja.rs

sokobolnica@mts.rs

Директор    	+ 381 18 830 148             	ЖИРО РАЧУН:  	840-537667-43

Централа       	+ 381 18 830 144             	ПИБ: 	100693517

Маркетинг    	+ 381 18 830 367             	Матични број: 	07248261

Комерцијала 	+ 381 18 830 766

Фаx  	+ 381 18 830 072