КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИЗМЕНА Бр.4

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "СОКОБАЊА"-СОКОБАЊА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА– МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/6

Новембар 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-26/6/2 од 13.11.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.02-26/6/3 од 13.11.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара - Медицински апарати

ЈН  26/6

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3-4 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5-25 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 26-30 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 31 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 31-53 |
| VI | Модел уговора | 54-57 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 58-66 |

Конкурсна документација садржи укупно 66 страна.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:  Специјална болница "Сокобања"

Адреса: ул.Војводе Мишића бр.48, 18230 Сокобања

Интернет страница: www.soko-banja.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу службених гласила и база прописа, Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.soko-banja.rs  дана 15.11.2018.године.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН 26/6 су добра - Медицински апарати

Назив и ознака из општег речника набавки: 33100000-Медицинска опрема

4. Партије

Јавна набавка је обликована у 14 партија:

Партија 1.  Фибероптички бронхоскоп са извором светла

Партија 2. Портабилни уређај за дијагностику поремећаја дисања у току спавања

Партија 3. Мобилни РТГ апарат са Ц-луком

Партија 4. Ултразвучни апарат са конвексном, линеарном и секторском сондом

Партија 5. Беспламени стерилизатор еза

Партија 6. Светлосни микроскоп

Партија 7. Микробиолошка сигурносна комора класе II

Партија 8. Аутоматски хематолошки анализатор

Партија 9. Суви стерилизатор

Партија 10. Апарат за електро, магнето, ласеро и ултразвучну терапију

Партија 11. Апарат за континуирано праћење ЕКГ записа-холтер ЕКГ

Партија 12. Апарат за спирометрију и спровођење неинвазивних тестова функције плућа

Партија 13. Апарат за неинвазивну механичку вентилацију

Партија 14. Апарат за ерготест

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт:  Ана Стојковић и Зорица Јовановић, тел. 018/830-630

Е - mail адреса: sokobolnica@mts.rs;

Факс: 018/830-072

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Зорица Јовановић_____________

2. Ана Стојковић  _______________

3. Срђан Ђорђевић______________

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И СЛ.

ПАРТИЈА 1. Фибероптички бронхоскоп са извором светла

| Ред.бр | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BF-TE2 Fiberoptički bronhoskop ili odgovarajuće | ком | 1 |
|  | CLK-4 Izvor svetla | ком | 1 |
|  | Tester curenja za fleksibilne endoskope | ком | 1 |

Minimalne tehničke karakteristike za Fiberoptički bronhoskop sa izvorom svetla:

| 1 | Osnovne karakteristike | да/не | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | BF-TE2 Fiberoptički bronhoskop ili odgovarajuće -širina vidnog polja 120º, dubina vidnog polja 3-50mm, spoljni prečnik distalnog kraja 5.9mm, spoljašnji prečnik insercijskog dela 6.0mm, unutrašlji prečnik radnog kanala 2.8mm, savijanje vrha aparata: gore/dole 180º/130º, radna dužina 600mm, ukupna dužina 900mm |  |  |
| 1.2. | CLK-4 Izvor svetla -150w halogena sijalica, 50 sati radni vek sijalice, rezervna sijalica, manuelna kontrola jačine osvetljenja, inkorporisana pumpa voda-vazduh |  |  |
| 1.3. | Tester curenja za fleksibilne endoskope |  |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 2. Портабилни уређај за дијагностику поремећаја дисања у току спавања

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Портабилни уређај за дијагностику поремећаја дисања у току спавања | kom. | 1 |

Минималне техничке карактеристике полиграфског уређаја:

| SENZORI |  |  | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Protok | Da, putem binazalne kanile |  |
|  | položaj tela | Da |  |
|  | Pulsna oksimetrija | Da |  |
|  | Senzor torakalnih ekskurzija | Da, izveden u RIP Induktivnoj tehnologiji |  |
| Opšti parametri | Ukupan broj kanala | 4 merena (Protok, položaj tela, pulsna oksimetrija, torakalne kskurzije) +3 kalkulisana (hrkanje, puls, pletizmografija) |  |
|  | Baterija | 2hAA minimlnog kapaciteta 2400mAh |  |
|  | Indikator ispravnog snimanja signala | Da, sa vremenskim intervalima na bazi četvrtine ukupnog vremena snimanja |  |
|  | Interfejs za povezivanje elektroda koji poseduje indikatore ispravne konekcije senzora | Da, putem svetlosnih indikatora |  |
|  | Konektivnost sa terapijskim uređajima | Bluetooth |  |
|  | Konektivnost na računar | USB |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 3.  Мобилни РТГ апарат са Ц-луком

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мобилни РТГ апарат са Ц-луком | kom. | 1 |

| Ред. бр. | Минималне техничке карактеристике | ДА/НЕ | Где се налази у проспектној документацији |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОБИЛНИ Ц-ЛУК |  |  |  |
| 1.1 | SID мин. 95 цм |  |  |  |
| 1.2 | Орбитална ротација Ц-лука мин. 130 степ. |  |  |  |
| 1.3 | Аксијална ротација Ц-лука мин +/- 220 степ. |  |  |  |
| 1.4 | Хоризонтално кретање мин. 20 цм |  |  |  |
| 1.5 | Моторизовано вертикално кретање мин. 40 цм |  |  |  |
| 1.6 | Дубина Ц-лука мин. 65 цм |  |  |  |
| 1.7 | Ротација Ц-лука око вертикалне осе мин. +/-10 степени |  |  |  |
| 1.8 | Ширина склопа са Ц луком маx. 80 цм |  |  |  |
| 1.9 | Тежина склопа са Ц луком маx. 290 кг |  |  |  |
| 2. | РТГ ГЕНЕРАТОР |  |  |  |
| 2.1 | Номинална снага мин. 2 кW |  |  |  |
| 2.2 | Високофреквентни генератор мин. 40 kHz |  |  |  |
| 2.3 | Максимална вредност струје за дигиталну радиографију (снапсхот) мин. 8 mA |  |  |  |
| 2.4 | Максимална вредност струје за радиографију мин. 20 mA |  |  |  |
| 2.5 | Опсег вредности струје за флуороскопију мин. 0,2-5,5 mA |  |  |  |
| 2.6 | Опсег вредности напона за радиографију и флуороскопију мин. 40-110 kV |  |  |  |
| 3. | РТГ ЦЕВ И КОЛИМАТОР |  |  |  |
| 3.1 | Врста фокуса: дуал маx. 0.5/1.5 мм |  |  |  |
| 3.2 | Топлотни капацитет системаи мин. 1 MHU |  |  |  |
| 3.3 | Ирис и слот колиматор |  |  |  |
| 4. | СВЕТЛОСНИ ПОЈАЧИВАЧ И ВИДЕО ЛАНАЦ |  |  |  |
| 4.1 | Светлосни појачивач мин. 23 цм са мин. 3 видна поља |  |  |  |
| 4.2 | CCD камера матрице мин. 1024x1024 пиксела |  |  |  |
| 5. | МОДУЛ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ И ОБРАДУ СЛИКЕ |  |  |  |
| 5.1 | ТФТ монитор са подељеним приказом дијагонале мин. 27 инча интегрисани на колицима за мониторе |  |  |  |
| 5.2 | Колица за мониторе са корисничким интерфејсом |  |  |  |
| 5.3 | Дигитално процесирање слике мин. 16 бита |  |  |  |
| 5.4 | LIH (Last Image Hold) |  |  |  |
| 5.5 | Трансфер слике са левог на десни монитор |  |  |  |
| 5.6 | Архивирање података(слика) на HDD мин. 100.000 слика |  |  |  |
| 5.7 | Могућност архивирања слика на USB или CD/DVD-RW у TIFF, JPG, JPEG, DICOM или BMP формату |  |  |  |
| 5.8 | Функције обраде слике: негатив-позитив инверзија, подешавање контраста и осветљаја, анотација, зоом, дигитална ротација слике, изоштравање ивица објеката на снимку (“Edge enhancement” или екв.), окретање слике око вертикалне и хоризонталне осе |  |  |  |
| 5.9 | Мозаични приказ до 16 слика на референтном монитору |  |  |  |
| 5.10 | Могућност касније једноставне надоградње DICOM интерфејса |  |  |  |
| 5.11 | Могућност каснијег једноставног прикључења термалног принтера |  |  |  |
| 6. | ПРИПРЕМА ПРОСТОРА |  | Понуђач је дужан да достави изјаву дату под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ће извршити наведене радове. |
| 6.1. | Израда и уградња оловних врата (дебљина олова минимум 0,8мм), ширине минимум 80цм- 2 комада. |  |  |
| 6.2. | Уградња оловне заштите на зидове приближно 25м2 (дебљина олова минимум 0,8мм), са финалном обрадом и кречењем зидова. |  |  |
| 6.3. | Уклањање врата између две просторије, са израдом опшивке и финалном обрадом. |  |  |
| 7. | Израда пројекта мера радијацоине сигурности и безбедности за коришћење извора јонизујућих зрачења достављено наручиоцу у два примерка |
| 8. | Извештај овлашћеног правног лица о дозиметријској контроли извора зрачења са мишљењем о испуњености прописаних мера заштите од јонизујућег зрачења-доставити наручиоцу оригинал у два примерка |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 4. Ултразвучни апарат

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ултразвучни апарат са конвексном, линеарном и секторском сондом | kom | 1 |

Minimalne tehničke karakteristike za ultrazvučni kolor dopler aparat:

| 1 | Osnovne karakteristike | да/не | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Integrisani kolor LCD ili TFT monitor visoke rezolucije dijagonale min.19" (inča) na veštačkoj ruci i drškom na monitoru (ne rukohvat) za lakše dovodjenje u željeni položaj |  |  |
| 1.2. | Rezolucija monitora minimalno 1280xminimalno 1024 |  |  |
| 1.3. | Operativna tabla sa pozadinskim osvetljenjem tastera i touch-screen ekranom dijagonale najmanje 8" za brži pristup funkcijama aparata |  |  |
| 1.4. | Integrisana puna QWERTY tastatura osvetljena ili sa pozadinskim osvetljenjem koja se izvlači iz operativne table i može se u nju sakriti za manje zauzeće prostora |  |  |
| 1.5. | Minimum 15 tastera na operativnoj tabli se mogu programirati po želji korisnika |  |  |
| 1.6. | Najmanje 8 TGC klizača za kontrolu pojačanja po dubini |  |  |
| 1.7. | Visoka pokretljivost aparata sa 4 rotirajuća točka mase manje od 80kg sa svim ponuđenim priborom, ne portabl koncepta |  |  |
| 1.8. | Minimalno 3 konektora za sonde ( ne računajući konektor za "pencil" sonde) |  |  |
| 1.9. | Modovi snimanja: B mod, M mod, kolorM mod, kolor dopler, PW dopler sa HPRF, "Power" dopler, "Tissue Dopler Imaging", CW dopler |  |  |
| 1.10 | Maksimalna dubina skeniranja u B modu, minimalno 40cm |  |  |
| 1.11 | Istovremeni prikaz u realnom vremenu slike u B-modu i kolor dopler slike jedna pored druge i jedna ispod druge |  |  |
| 1.12 | Dinamički opseg sistema veći od 200dB |  |  |
| 1.13 | Maksimalni broj slika u sekundi u B modu minimalno 500 fps |  |  |
| 1.14 | Maksimalni broj slika u sekundi u kolor dopler modu minimalno 350 fps |  |  |
| 2 | Napredne funkcije |
| 2.1. | "Tissue Harmonic Imaging" zasnovan na najnovijim tehnikama tipa: pulse subtraction, pulse phase inversion, wide band pulse inversion coded harmonics i sl |  |  |
| 2.2. | Svaka od ponuđenih sondi mora imati izbor od minimum 3 fundamentalne radne frekvencije i minimum 3 THI frekvencije |  |  |
| 2.3. | Prostorno komponovanje slike radi smanjenja šuma u realnom vremenu (compounding) |  |  |
| 2.4. | Neka od tehnika automatske optimizacije slike u B modu jednim pritiskom na dugme |  |  |
| 2.5. | Automatska optimizacija bazne linije i opsega brzina u PW modu jednim pritiskom na dugme |  |  |
| 2.6. | Mogućnost prikaza dijagnostičke slike preko celog ekrana ("Full Screen" prikaz) |  |  |
| 2.7. | Automatsko trasiranje u PW dopler modu sa merenjem |  |  |
| 2.8. | Uključena opcija trapezoidnog skeniranja |  |  |
| 2.9. | Automatsko merenje intima-media kompleksa |  |  |
| 2.10. | Mogućnost nadogradnje programom za elastografiju sa merenjem odnosa tvrdoće tkiva i prikazom krive kompresije tkiva tokom samog pregleda i vizuelnim pomagalomza ujednačenu amplitudu i brzinu kompresije različitih korisnika |  |  |
| 2.11. | Mogućnost zumiranja (uvećanja slike) pre i posle zamrzavanja |  |  |
| 2.12. | Mogućnost direktnog izbora dela slike koji se uvećava ("Spot Zoom" ili ekvivalent) |  |  |
| 2.13. | Mogućnost uvećanja slike bez gubitka dijagnostičkog kvaliteta i povećanja granulacije slike ("HD Zoom" ili ekvivalent) |  |  |
| 3. | Arhiviranje i umrežavanje |
| 3.1. | Cine memorija minimum 300MB |  |  |
| 3.2. | Prospektivno i retrospektivno snimanje klipova |  |  |
| 3.3. | Arhiviranje slika u DICOM formatu na HDD, DVD/CD, USB Flash memoriju |  |  |
| 3.4. | Izvoz slika u JPEG formatu i cine klipova u AVI (MPEG-4) formatu |  |  |
| 3.5. | Aparat ima minimum 4 USB porta |  |  |
| 3.6. | Mrežna konekcija minimum 1000Mbps |  |  |
| 3.7. | Mogućnost nadogradnje za bežično mrežno povezivanje |  |  |
| 3.8. | Aparat se može nadograditi sledećim DICOM funkcijama: Store, Print, Query/Retrieve, Verification, Modality Worklist Management, MPPS, Structured reporting, DICOM Multi Frame, Dicom Media storage |  |  |
| 3.9. | Mogućnost izrade od strane korisnika personalizovanih izveštajana aparatu sa mogućnošću izvoza u PDF formatu i mogućnost priključenja kancelarijskog štampača za štampanje izveštaja |  |  |
| 4. | Sonde i pribor |
| 4.1. | Linearna sonda opsega radnih učestanosti od 5 do 11 MHz ili šireg, širine vidnog polja manjeg od 40mm |  |  |
| 4.2. | Sektorska "Phased Array" sonda opsega radnih učestanosti od 2 do 4,5MHz ili šireg, širine vidnog polja najmanje 85º |  |  |
| 4.3. | Konveksna sonda za pregled abdomena opsega radnih učestanosti od 2 do 6 MHz ili šireg, širine vidnog polja najmanje 70º(bez uključenih opcija proširenog vidnog polja) |  |  |
| 4.4. | Crno-beli termalni štampač |  |  |
| 4.5. | Mogućnost priključenja 4D konveksnih, 4D vaginalnih i biplanarnih sondi |  |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити оригинални каталог произвођача са техничким описом понуђене сонде, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Понуђач уз понуду доставља и фотокопије сертификата ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 27001.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 5. Беспламени стерилизатор еза

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Беспламени стерилизатор еза | kom | 1 |

Minimalne tehničke karakteristike za besplameni sterilizator eza

| Osnovne karakteristike | Da/Ne | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- |
| Startovanje sterilizacije na dodir: 10sec |  |  |
| Automatsko gašenje uređaja za 15 min. |  |  |
| Optički prikazprogresa sterilizacije |  |  |
| Termokontrola-dinamički tajmer sterilizacije |  |  |
| Sterilizacija cevi za žarenje pre upotrebe pri puštanju u rad |  |  |
| Cev za žarenje od kvarcnog stakla: temperatura sterilizacije 750ºC-1000º |  |  |
| Displej rezidualne topline nakon rada |  |  |
| Temperaturni monitor-termalni prekidač |  |  |
| Napajanje: 230V napon: 220-240V 50/60 Hz 2.6A |  |  |
| Potrošnja električne energije: ca.600W/kratko vreme (5-10 sek.) |  |  |
| Klasa zaštite: IP 20 |  |  |
| Izvor toplote: IR-halogena lampa |  |  |
| Veličina cevi za žarenje: spoljašnji Ø19mm, unutrašnji Ø 16mm, dužina 112mm |  |  |
| Kućište: staklo otporno na toplotu/nerđajući čelik, otporno na UV svetlo i rastvarače |  |  |
| Mere (šxdxv):110x170x180mm |  |  |
| Težina: cca.1800g |  |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 6. Светлосни микроскоп

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светлосни микроскоп | kom | 1 |

Minimalne tehničke karakteristike za svetlosni mikroskop

| Osnovne karakteristike | Da/Ne | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- |
| Svetlosni mikroskop-infinitivna optika |  |  |
| Precentrirano LED svetlo, nominalne snage2,4W ili jače, životnog veka 60000h, kelerova iluminacija |  |  |
| Stočić sa graduisanom milimetarskom skalom, opseg pomeranja 76x52mm ili više |  |  |
| Stočić bez zupčaste letve |  |  |
| Držač za standardni preparat, mogućnost postavljanja preparata jednom rukom |  |  |
| Nosač objektiva nagnut ka unutra (radi lakšeg postavljanja mikroskopskih pločica) |  |  |
| Objektivi plan-ahromatski: 10x, 20x, 40x i 100x imerzioni |  |  |
| Okulari uvećanja 10x, vidno polje FN20 |  |  |
| Dioptrijski prsten na oba okulara |  |  |
| Grubi i fini fokus sa obe strane mikroskopa |  |  |
| Uredjaj za zaključavanje fokusa |  |  |
| Prsten za podešavanje otopra fokusnog točka |  |  |
| Prekrivač mikroskopa |  |  |
| Trinokularni tubus, nagiba 30º sa podešavanjem medjuzeničnog rastojanja u opsegu 48-75mm i podešavanjem visine okulara u opsegu 375-427mm ili više |  |  |
| Kondenzor svetla sa numeričkom aperturom NA=1,25 sa dijafragmom |  |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                                   _____________________

ПАРТИЈА 7. Микробиолошка сигурносна комора класе II

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микробиолошка сигурносна комора класе II са постољем | kom | 1 |

Minimalne tehničke karakteristike za mikrobiološku sigurnosnu komoru klase II

| Osnovne karakteristike | Da/Ne | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- |
| Dimenzije komore od ŠxDxV 940 mm x 690mm x 1969mm do ŠxDxV 1040 mm x 790mm x 2069mm |  |  |
| Dimenzije radnog prostora od 850mmx 545mm x 560mm do 950mmx 645mm x 660mm |  |  |
| Ventilator 2kom |  |  |
| Radna površina iz 3 dela za lakše održavanje/ili jednodelna |  |  |
| Visina otvora prednjeg panela tokom rada 1660-250mm |  |  |
| Max otvor prednjeg panela tokom rada 300mm |  |  |
| Max otvor prednjeg panela u mirnom modu 500mm |  |  |
| Protok vazduha 0,25-0,50 m/s |  |  |
| Nizak nivo buke <49 dB |  |  |
| Osvetljenje>1400 lux |  |  |
| UV lampa 15W |  |  |
| Easy touch kontrolni panel |  |  |
| Materijal izrade: radna površina nerđajući čelik 1.4301, spoljašnjost komore čelik DC 01 sa zaštitnim premazom RAL 7035 |  |  |
| Unutrašnja oprema-utičnica 1 kom/ostalo opcija |  |  |
| Filteri-glavni i izlazni-HEPA FILTER 9,995% FOR MPPS H14/ most penetrating partcile size |  |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 8. Аутоматски хематолошки анализатор

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аутоматски хематолошки анализатор | kom | 1 |

Minimalne tehničke karakteristike za automatski hematološki analizator

| Osnovne karakteristike | Da/Ne | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- |
| Potpuno automatski 5-PART DIFF hematološki analizator ili odgovarajuće |  |  |
| Jednostavan za upotrebu (user friendly softver) i održavanje |  |  |
| Broj parametara: 2 (WBC, RBC HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,, RDF, PLT, MPV, PDW, PCT, LYM% i#, MON% i#, NEU% i %, EOS% i #, BAS%#) |  |  |
| Brzina rada -minimum 50 analiza na sat |  |  |
| Količina uzorka: Minimum 16,7 µL |  |  |
| Mala potrošnja reagenasa: Diluent M22-21,0 ml, Enzymatic Cleaner M22-0,45 mL, Only OneLysis:0,96 mL |  |  |
| Mala potrošnja struje, male težine (9kg), malih dimenzija |  |  |
| Najmanje servisnih intervencija |  |  |
| Rezultati (histogrami, skatergami i vrednosti parametara) treba da budu prikazani na ekranu u boji |  |  |
| Memorija aparata je preko 1000 pacijenata, sa kompletnom demografijom |  |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 9. Суви стерилизатор

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суви стерилизатор ON-01 ili odgovarajuće | kom | 1 |

Minimalne tehničke karakteristike za suvi sterilizator

| Operativne karakteristike | Da/Ne | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- |
| Korisna zapremina: 50 litara(±5%) |  |  |
| Mikroprocesorska PID kontrola, Jednostavna kalibracija |  |  |
| Kontrola temperature: 15°C iznad ambijentalne do 220°C |  |  |
| Fluktuacija1)(±℃)na 100℃: 0.3 ±℃(u skladu sa DIN 12880) |  |  |
| Varijacija1)(±℃)na100℃: 6.5±℃(u skladu sa DIN 12880) Odloženi ON/OFF digitalni tajmer opseg: 1 min÷99h 59 min |  |  |
| Unutrašnje dimenzije(Š x D x V)(mm): 370×370×370(±10mm) |  |  |
| Spoljašnje dimenzije(Š x D x V) (mm): 530×530×730(±10mm) |  |  |
| Neto masa (Kg): ne više od 35 kg |  |  |
| Konvecionalni gravitacioni protok za uniformno zagrevanje; Vrata sa dvostrukim zidom u punoj izolaciji sa šarkama 180 stepeni; Zaobljene ivice unutrašnje komore za lakše čeišćenje i optimalni protok; Grejač otporan na koroziju, unutrašnjost od nerđajućeg čelika |  |  |
| Dve police od nerđajućeg čelika |  |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 10. Апарат за електро, магнето, ласеро и ултразвучну терапију

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апарат за електро, магнето, ласеро и ултразвучну терапију | kom | 6 |

Minimalne tehničke karakteristike za aparat za elektro, magneto, lasero i ultrazvučnu terapiju

| Glavne karakteristike | Da/Ne | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- |
| Multifunkcionalni aparat 4 u 1, za rad sa jednim izabranim aparatom težine do 3kg |  |  |
| Slobodno zadavanje parametara terapije po želji |  |  |
| Funkcijski tasteri na tastaturi za direktan pristup memorisanim protokolima (minimum 6) |  |  |
| Programiranje sopstvenih terapijskih protokola koji će ostati memorisani u aparatu |  |  |
| Povezivanje različitih procedura (minimum 7) u lanac procedura koje se izvršavaju sukcesivno (primer: IF 10-100Hz, 10 minuta +IF 90-100Hz, 6 minuta+ IF 20-50hz, 4 miuta itd...) |  |  |
| Strujni aparat |
| Dijadinamičke (DF, DF1; MF; CP; LP; RS; RS1..) |  |  |
| Galvanska struja |  |  |
| Interferentne četvoropolarne struje, 4000Hz |  |  |
| Frekvencija interferencije od 1 do 200 Hz, frekventna modulacija |  |  |
| Tri režima promene interferentne frekvencije: spori (12 sekundi rast -12 sekundi opadanje), srednji (6/6) i brzi (3/3) |  |  |
| Interferentne četvoropolarne struje sa vektorom VEC |  |  |
| Bipolarne interferentne struje, frekvencija modulacije od 1 do 100Hz |  |  |
| Kotz-ove (Ruske struje) |  |  |
| Tens-simetrični i asimetrični, frekvencija do 125Hz, širina impulsa do 300uS |  |  |
| Pravougaone, trougaone i eksponencijalne modulacije paketa impulsa |  |  |
| Broj paketa u minutu: do 30 |  |  |
| Jonoforeza 8000Hz |  |  |
| Traebert-ove struje |  |  |
| Neofaradske struje |  |  |
| Ultrazvučni aparat |
| Frekvencija ultrazvuka: 1 MHz |  |  |
| Režim rada: konstantni i impulsni |  |  |
| Frekvencija modulacije kod impulsnog ultrazvuka: 1-125Hz |  |  |
| Intenzitet: do 3W/cm2 kod oba moda rada |  |  |
| Magnet aparat |
| Magnetna indukcija podesiva 1 do 10mT |  |  |
| Frekvencija podesiva od 1 do 50Hz |  |  |
| Gotovi terapijski protokoli prema dijagnozama: preko 60 |  |  |
| Laser aparat |
| Talasna dužina laser diode: 808nm |  |  |
| Snaga laser diode: 200mW |  |  |
| Način rada: kontinuirani i impulsni |  |  |
| Frekvencija kod impulsnog režima: 1 do 10000 Hz |  |  |

Pribor koji se isporučuje uz aparat:

- Gumeno-grafitne elektrode 5x5cm- 4 kom

- Gumeno-grafitne elektrode 6x8cm- 4 kom

- Sundjeraste navlake za sve elektrode

- Perforirani gumeni kaiš dužine 120cm, sa dugmetom -2 kom

- Perforirani gumeni kaiš dužine 60cm, sa dugmetom-2 kom

- Pacijent kablovi-set

- par magnetnih jastučića ili kičmeni aplikator, po izboru-1 komad

- Detektor za magnet-1 komad

- Ultrazvučna sonda 1 MHz, 5cm2-1 komad

- Laser sonda 808nm, 200mW-1 komad

- Mrežni kabl-1 komad

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 11. Апарат за континуирано праћење ЕКГ записа-холтер ЕКГ

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat za kontinuirano praćenje EKG zapisa-holter EKG | kom | 2 |
| 2. | Kablovi pacijentTLC 5000 CONTEC ili odgovarajuće | kom | 3 |
| 3. | Tester simulator ECG generator 10 kanala | kom | 1 |

Minimalne tehničke karakteristike aparat za kontinuirano praćenje EKG zapisa-holter EKG

| Osnovne karakteristike | Da/Ne | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- |
| 12 –kanalni EKG HOLTER MONITORING SISTEM TLC5000 ili odgovarajuće |  |  |
| uz napredan novi dizajn i tehnologiju, snimač može stabilno, pouzdano i dugo da radi. |  |  |
| opremljen je zaštitom od ometanja i udaraca |  |  |
| malih je dimenzija opremljen OLED ekranom rezolucije 160*128. |  |  |
| daje prethodni prikaz funkcije prikaza talasnog oblika signala, pregled zapisa i označavanje događaja |  |  |
| precizan zapis vremena početka uzorkovanja podataka zahvaljujući ugrađenom časovniku za merenje vremena |  |  |
| izbegavajte oštećenja holtera zbog stalnog uvlačenja i izvlačenja memorijske kartice tako što ćete koristiti ugrađenu TF karticu da arhivirate podatke |  |  |
| maksimalni kapacitet kartice može da bude 2GB, što omogućava memorisanje izvornih podataka savršeno i bez kompresije |  |  |
| prosečno vreme pregleda za jedan slučaj može biti manje od 40 sekundi ako se koristi USB 2.0 interfejs |  |  |
| Snima detalje talasnog oblika signala u punoj dužini zahvaljujući velikoj preciznosti i velikoj frekvenciji uzorkovanja |  |  |
| precizno snima stanje pejsmejkera višim frekvencijama uzorkovanja |  |  |
| međunarordni standard za 12 odvoda. Snima 24 sata digitalni EKG (DEKG) uz poštovanje istih standarda kao za EKG |  |  |
| Broj kanala: 12 kanala |  |  |
| Frekvencija uzorkovanja: 10000Hz; |  |  |
| Preciznost uzorkovanja: 12 bita; |  |  |
| Vreme zapisa : 24 h; |  |  |
| Napajanje: baterijsko (dve stdandardne baterije) |  |  |
| Interfejs: USB 2.0; |  |  |
| Opseg napona: 1mV±5%; |  |  |
| Standardna osetljivost: 10mm/mV±5%; |  |  |
| Nivo šuma: ≤30μV; |  |  |
| CMRR: ≥60dB; |  |  |
| Niskofrekventni „feathers“ : vremenska konstanta > 3.2s; |  |  |
| Brzina zapisivanja: 25mm/s±5%; |  |  |
| Napon trajne polarizacije: ±300mV; |  |  |
| Najmanji mereni signal : 50 µV p-p; |  |  |
| Klasa zaštite od električnog udara : Tip B; |  |  |
| Dimenzije: 111mm (D)*60mm (Š)*25mm (V); |  |  |
| Neto masa: maksimalno 102g (bez baterija). |  |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Сва понуђена добра мора да буду компатибилна са софтвером за анализу снимака рекордера TLC 5000 Contact

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 12. Апарат за спирометрију и спровођење неинвазивних тестова функције плућа

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апарат за спирометрију и спровођење неинвазивних тестова функције плућа | kom | 3 |

Minimalne tehničke karakteristike za aparat za spirometriju i sprovođenje neinvazivnih testova funkcije pluća

| Osnovne karakteristike | Da/Ne | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- |
| Aparat sa PC računarom i laserskim štampačem, sistemom za merenje spirometrije, softverom, kalibracionom pumpom, setom pribora neophodnim za merenje spirometrije i stativom |  |  |
| Aparat ima mogućnost sledećih merenja: |
| -Spora spirometrija: VT, BF, MV, ERV, IC, IRV, Vcin, Vcex, Vcmax, TI, TE, Ttot ili odgovarajući parametri |  |  |
| -Krivulja protok volumena: FVC, FEV1, FEV5, FEV2, FEV3, FEV1%VCmax, FEV1%FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MMEF, FEF75/85, PIF, MIF50, MEF50%MIF50 ili odgovarajući parametri |  |  |
| -Maksimalna voljna ventilacija; MVV, BF_ MVV, VT_MVV ili odgovarajući parametri |  |  |
| Bronhodilatatorski test |  |  |
| Softver za kalibraciju mora imati sledeće mogućnosti: Kalibracija, "Three Flow Protokol" kalibracija |  |  |
| Softver aparata ima bazu podataka pacijenata i merenja i mogućnost kreiranja izveštaja po želji korisnika koji se mogu sačuvati i koristiti po želji |  |  |
| Mogućnost štampe izveštaja, istovremeno, u PDF fajl i na štampač, sa opcijom gde korisnik može automatski da podesi gde će se PDF fajl sačuvati i mogućnošću automatskog kreiranja imena fajla iz imena, prezimena, identifikacionog broja pacijenta |  |  |
| Softver aparata ima mogućnost i unosa raspona ruku umesto visine uz korišćenje formule koja uzima u obzir pol, rasu i starost za preračunavanje iste |  |  |
| Sva merenja se čuvaju u PC računaru i imaju mogućnost poredjenja starih merenja i štampu istih |  |  |
| Softver poseduje mogućnost spajanja inspirijuma i expirijuma sa različitih krivulja protok volumen, istog pacijenta, jednog merenja u jednu krivulju protok volumen |  |  |
| Softver ima mogućnost automatske provere kvaliteta merenja |  |  |
| Softver ima mogućnost biološke kontrole kvaliteta sa specijalnim izveštajem koji uključuje trend rafikon i trend parametre |  |  |
| Softver ima mogućnost prikaza sledećih parametara kvaliteta tokom izvođenja spirometrije: FET sa ndikatorom za 6 sekundi, prikaz dostizanja platoa i prikaz "back extraplation volume" |  |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 13. Апарат за неинвазивну механичку вентилацију

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апарат за неинвазивну механичку вентилацију | kom | 1 |

Minimalne tehničke karakteristike za aparat za neinvazivnu mehaničku ventilaciju

| Osnovne karakteristike | Da/Ne | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- |
| Upotrebljava se u intenzivnoj nezi i za intrahospitalni transport |  |  |
| Lak za manevrisanje i transport, težina ventilatora ne veća od 6kg |  |  |
| Kategorija pacijenta: deca i odrasli |  |  |
| Ventilacioni modovi: -VCSIMV sa isporukom zadatog VT pod najmanjim mogućim pritiskom - PC-BIPAP -PC-AC - SPN-PS (VG) - SPN-CPAP - Apnea Ventilation |  |  |
| Ventilator ima opciju neinvazivne ventilacije u svim gore navedenim ventilacionim modovima sa automatskom kompenzacijom curenja |  |  |
| "Open breathing"system-neometano spontano disanje u volumenom kontrolisanim modovima ventilacije ili ekvivalentno |  |  |
| Ventilator ima sopstveni integrisani pogon za komprimovani vazduh-turbina ( kompresor nije prihvatljiv) |  |  |
| interna integrisana baterija kapaciteta 60 minuta, moguća nadogradnja do 8h |  |  |
| Kolor ekran za prikaz krivih i parametara ventilacije |  |  |
| Ostale karakteristike ventilatora: |
| Respiratorni (tidalni) volumen 100mL-2L |  |  |
| Vreme inspiracije 0.3-8 sekundi |  |  |
| Frekvencija ventilacije 5-50 u minuti |  |  |
| PEEP podesiv 3-20 mbar |  |  |
| Postojanje podrške pritiskom spontanih udisaja pacijenta (pressure suport) 2-50 mbar |  |  |
| Maksimalni inspiratorni protok do 180 L/min |  |  |
| Podešavanje koncentracijekiseonika 21-100% |  |  |
| Kompenzacija curenja 180L/min |  |  |
| Prikaz/monitoring parametara na ekranu ventilatora: - Inspiratorni peak pritisak (PIP) - (PEEP) - Srednji vazdušni pritisak - Tidalni volumen - frekvenca disanja - minutni volumen - Minutni volumen curenja |  |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

ПАРТИЈА 14. Апарат за ерготест

| Ред.бр. | Назив | Jед.мере | Kоличина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апарат за ерготест | kom | 1 |

Minimalne tehničke karakteristike za aparat za ergotest

| Osnovne karakteristike | Da/Ne | Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- |
| Kardiološko-dijagnostička radna stanica za 12-kanalnu bežičnu akviziciju resting i stress EKG-a |  |  |
| CS-200 office Package/Bluetooth version-SCHILLER ili odgovarajuće |  |  |
| Multi touch panel PC sistema dijagonale ekrana 22" |  |  |
| Trolley sa dodatnom policom za printer koja se fiksira na kolica |  |  |
| SCHILLER Excersise 12-lead ECG EXEC Exper software ili odgovarajuće |  |  |
| ETM software-softver za merenje i interpretaciju EKG nalaza |  |  |
| Rad pod MS Windows operativnim sistemom |  |  |
| Eksterni laser printer za štampanje snimljenog EKG-a |  |  |
| Povezivanje EKG rekordera sa PC sistemom BLUETOOTH vezom 2.1. +EDR |  |  |
| MTM-1500 pokretna traka-SHILLER ili odgovarajuće |  |  |
| Kontrola rada trake preko radne stanice i preko pripadajućeg PC softvera trake |  |  |
| Digitalni kabl za povezivanje MTM-1500 trake sa CS-200 office |  |  |

Услов за учешће:

Обавезно доставити каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђених добара, из кога се може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца.

У колони Gde se nalazi u prospektnoj dokumentaciji, навести прецизно број стране из приложеног документа у коме је описана тражена карактеристика.

Место ____________                        М.П.                             Овлашћено лице

Датум _____________                                               _____________________

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) односно да поседује : - Решење Министарства здравља за обављање делатности; -Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије (само за производе који спадају у медицинска средства) | ДОЗВОЛА: - Понуђач је у обавези да достави Решење Министарства здравља за обављање делатности, у виду неоверене копије. (само за производе који спадају у медицинска средства) - Понуђач је у обавези да достави фотокопију Решења Агенције за лекове и медицинска средства које гласи на понуђача да су тражена добра уписана у Регистар медицинских средстава и да је њихово стављање у промет одобрено; У случају да понуђач достави решење о упису медицинског средства у Регистар, које не гласи на његово име, већ на име неког другог правног лица, исти мора приложити овлашћење носиоца решења о упису, да се понуђач може користити достављеним решењем. Уколико достављено решење АЛИМС има већи број средстава, понуђач је у обавези да маркира понуђено добро у Решењу. (само за производе који спадају у медицинска средства) |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да располаже неопходним кадровским капацитетом: Понуђач мора да има најмање једног радно ангажованог лиценцираног сервисера од стране произвођача опреме задуженог за извршење уговорних обавеза или има пословну сарадњу са ауторизованим сервисом произвођача добара, који располаже неопходним кадровским капацитетом. | Доказ: неопходно је да понуђач уз понуду достави фотокопију М обрасца и лиценцу произвођача опреме или оверену фотокопију уговора са ауторизованим сервисом произвођача, или оригиналну потврду произвођача о обезбеђеном сервису од стране произвођача за предметно добро у гарантном и пост-гарантном периоду на територији Републике Србије. |
| 2. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да располаже неопходним техничким капацитетом: Услов бр.1: Понуђач је у обавези да достави доказ да су понуђена добра у складу са конкурсном документацијом, односно да одговарају техничким карактеристикама датим у Обрасцу II врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара исл. | Доказ бр.1: Понуђач је у обавези да достави каталог произвођача/проспектну документацију са техничким описом понуђеног апарата |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем важећег Решења Министарства здравља за обављање делатности, у виду неоверене копије и Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, подизвођач доказује достављањем важећег Решења Министарства здравља за обављање делатности, у виду неоверене копије и Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем важећег Решења Министарства здравља за обављање делатности, у виду неоверене копије и Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН- понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају да две или више понуда имају исти гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда прва стигла на адресу наручиоца.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _______ од _____________ за јавну набавку добара – медицинских апарата за партију бр. _______, ЈН 26/6

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Медицински апарати ЈН 26/6 -Партија ____

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок и начин плаћања : | 100 % аванс |
| Рок важења понуде (најмање 180 дана од дана отварања понуда): | ________ дана од дана отварања понуда. |
| Рок испоруке: | _________ дана од дана од пријема налога купца за испоруку. |
| Гаранција: | _______ месеци од дана инсталирања и пуштања медицинског апарата у рад |
| Место и начин испоруке: f-Co магацин наручиоца | Специјална болница "Сокобања", ул. Војводе Мишића бр.48 18230 Сокобања |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће копирати и попуњавати образац понуде за сваку партију посебно, с`тим што су у обавези да упишу на линијама на коју се партију образац понуде односи.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 1- Фибероптички бронхоскоп са извором светла

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | BF-TE2 Fiberoptički bronhoskop ili odgovarajuće | 1 ком |  |  |  |  |
|  | CLK-4 Izvor svetla | 1 ком |  |  |  |  |
|  | Tester curenja za fleksibilne endoskope | 1 ком |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 2- Портабилни уређај за дијагностику поремећаја дисања у току спавања

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Портабилни уређај за дијагностику поремећаја дисања у току спавања | 1 kom. |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 3- Мобилни РТГ апарат са Ц-луком

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Мобилни РТГ апарат са Ц-луком | 1 kom. |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 4- Ултразвучни апарат са конвексном, линеарном и секторском сондом

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Ultrazvučni aparat sa konveksnom, linearnom i sektorskom sondom | 1 kom | 1 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 5- Беспламени стерилизатор еза

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Беспламени стерилизатор еза | 1 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 6- Светлосни микроскоп

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Светлосни микроскоп | 1 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 7- Микробиолошка сигурносна комора класе II са постољем

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Микробиолошка сигурносна комора класе II са постољем | 1 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 8- Аутоматски хематолошки анализатор

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Аутоматски хематолошки анализатор | 1 kom | 1 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 9- Суви стерилизатор

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Суви стерилизатор ON-01 или одговарајуће | 1 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 10- Апарат за електро, магнето, ласеро и ултразвучну терапију

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Апарат за електро, магнето, ласеро и ултразвучну терапију | 6 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 11- Апарат за континуирано праћење ЕКГ записа-холтер ЕКГ

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Aparat za kontinuirano praćenje EKG zapisa-holter EKG | 2 kom |  |  |  |  |
|  | Kablovi pacijentTLC 5000 CONTEC ili odgovarajuće | 3 kom |  |  |  |  |
|  | Tester simulator ECG generator 10 kanala | 1 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 12- Апарат за спирометрију и спровођење неинвазивних тестова функције плућа

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Апарат за спирометрију и спровођење неинвазивних тестова функције плућа | 3 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 13- Апарат за неинвазивну механичку вентилацију

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Апарат за неинвазивну механичку вентилацију | 1 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију 14- Апарат за ерготест

| Редни број | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
|  | Апарат за ерготест | 1 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке медицинских апарата ЈН 26/6, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке медицинских апарата 26/6, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке медицинских апарата 26/6, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. ЗЈН;

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА

ПАРТИЈА ________

Закључен између:

Наручиоца Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести «Сокобања», са седиштем у Сокобањи, улица Војводе Мишића бр. 48, кога заступа в.д. директора др Весна Милановић (у даљем тексту: купац)

и

_______________________, са седиштем у ________________, улица __________________, кога заступа директор __________________ (у даљем тексту: продавац)

(остали понуђачи из групе понуђача)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подаци о купцу:                                                         Подаци о продавцу:

| ПИБ: 100693517 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични бр.: 07248261 | Матични бр.: |
| Број рачуна: 840-537667-43 | Број рачуна: |
| Телефон: 018/830-148 | Телефон: |
| Телефакс: 018/830-072 | Телефакс: |
| Е-mail: sokobolnica@mts.rs | Е-mail: |

Основ уговора:

| Број ЈН и датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници Болнице: | ЈН 26/6 објављена је дана 15.11.2018. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Болнице |
| --- | --- |
| Број и датум одлуке о додели уговора: |  |

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ______________

Члан 1.

1.1. Уговорне стране констатују:

- да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора.

- да је наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу понуде продавца и одлуке о додели уговора бр. ________ од _________ год., изабрао продавца за испоруку добара - медицинских апарата – партија _______.

Члан 2.

2.1. Предмет уговора је купопродаја добара одређених у спецификацији понуде продавца са ценом која је саставни део његове понуде.

Члан 3.

3.1. Уговорну цену чине:

- цена добара из клаузуле 2.1. овог уговора без ПДВ-а из прихваћене понуде продавца у износу од _______ динара.

- порез на додату вредност.

3.2. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.

3.3. Уговорена цена садржи трошкове транспорта до локације купца у Сокобањи.

Члан 4.

4.1. Продавац се обавезује да испоручи добро из клаузуле 2.1. овог уговора у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

4.2. Приликом испоруке, продавац је у обавези да изврши инсталирање и пуштање у рад испорученог медицинског апарата.

4.3. Продавац је дужан да, приликом испоруке, достави оргинално упутство за рад, са свим шемама, за испоручени апарат, оверено од стране продавца са преводом, уколико је упутство писано на страном језику, као и сервисну књижицу апарата,  која ће се попуњавати приликом сваког сервиса.

4.4. Продавац је у обавези да изврши едукацију особља за рад на датом апарату, а која ће, поред стандардне обуке, обухватати и обуку за правилно руковање и безбедан рад са истим.

Члан 5.

5.1. Гаранција је _______ месеци од дана инсталирања и пуштања медицинског апарата у рад.

5.2. Продавац је дужан да у гарантном периоду сноси следеће трошкове: превентивно одржавање, редовно одржавање, резервне делове, услуге сервиса за све врсте кварова насталих на било који начин осим намерним механичким оштећењем, трошкове превоза сервисера и сл.

5.3. Продавац је дужан да се одазове у року од 24 часа од дана добијања писменог захтева од стране купца за отклањање квара. Уколико продавац у року од 7 дана не отклони квар, дужан је да купцу да на коришћење други, исправни апарат, док се квар не отклони. (за све партије)

МОДЕЛ уговора: Члан 5.3. Само за партију 3:

"5.3. Продавац је дужан да се одазове у року од 24 часа од дана добијања писменог захтева од стране купца за отклањање квара. Уколико продавац у року од 7 дана не отклони квар, дужан је да купцу да продужи гарантни рок за време трајања застоја апарата. "

Члан 6.

6.1. Продавац је дужан да купцу испоручи робу у року од ____ дана од дана закључења уговора.

6.2. Место испоруке је објекат "Нови Завод" у Сокобањи, ул. Војводе Мишића 48.

6.3. Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице купца на месту испоруке изврши квалитативан и количински пријем робе, што се потврђује рачуном-отпремницом који потписују овлашћена лица купца.

6.4. Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и квантитету, продавац je дужан да одмах по позиву купца, а најкасније у року од 7 дана отклони недостатке.

Члан 7.

7.1. Купац се обавезује да уговорену цену плати продавцу авансно 100% у року од 3 дана од дана испостављања предрачуна за уговорен медицински апарат и то на рачун продавца бр. _____________________ код банке _______________.

7.2. Продавац је дужан да у року од једног дана од дана закључења уговора достави меницу и менично овлашћење, као средство обезбеђења за тражени аванс са копијом депо картона и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице.

7.3. Меничним овлашћењем овластити Купца да меницу може да попуни на износ траженог аванса, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Продавца, статусних промена код Продавца, оснивања нових правних субјеката и др.

7.4. Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

7.5. По извршењу уговорних обавеза Продавца, одсек рачуноводства Купца ће вратити сопствену меницу за дати аванс.

Члан 8.

8.1. За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, давалац услуге је у обавези да уз потписане примерке уговора, достави наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице.

8.2. Меничним овлашћењем овластити Купца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Продвца, статусних промена код Продавца, оснивања нових правних субјеката и др.

8.3. Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

8.4. Уколико се Продавац не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, Купац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

8.5. Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.

8.6. Меницу за добро извршење посла Купац ће наплатити у следећим случајевима:

- уколико Продавац не испоштује одредбе уговора.

Члан 9.

9.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

9.2. Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 10.

10.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

10.2. Уговор се може раскинути у случају непоштовања уговорних обавеза уз отказни рок од 15 дана.

10.3. На све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

10.4. Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака, од којих по 2 задржава свака уговорна страна.

10.5. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ЗА ПРОДАВЦА,                                                                ЗА КУПЦА,

В.Д. ДИРЕКТОРА

______________________                                           др Весна Милановић

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће копирати и попуњавати модел уговора за сваку партију посебно, с`тим што су у обавези да упишу на линијама на коју се партију уговор односи.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози.

Понуду доставити на адресу: Специјална болница "Сокобања", ул. Војводе Мишића бр.48, 18230 Сокобања са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара–медицинских апарата-партија....(навести број партије за коју се конкурише) ЈН бр. 26/6 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.12.2018.године до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 15.12.2018. године у 10.30 часова (субота) на адреси Специјална болница "Сокобања"- Сокобања, Војводе Мишића 48, сала на трећем спрату.

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5) и доказе;

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем и доказе;

- Модел уговора;

- Техничке карактеристике (спецификацију)-поглавље II

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је обликована у 14 партија:

Партија 1.  Фибероптички бронхоскоп са извором светла

Партија 2. Портабилни уређај за дијагностику поремећаја дисања у току спавања

Партија 3. Мобилни РТГ апарат са Ц-луком

Партија 4. Ултразвучни апарат са конвексном, линеарном и секторском сондом

Партија 5. Беспламени стерилизатор еза

Партија 6. Светлосни микроскоп

Партија 7. Микробиолошка сигурносна комора класе II

Партија 8. Аутоматски хематолошки анализатор

Партија 9. Суви стерилизатор

Партија 10. Апарат за електро, магнето, ласеро и ултразвучну терапију

Партија 11. Апарат за континуирано праћење ЕКГ записа-холтер ЕКГ

Партија 12. Апарат за спирометрију и спровођење неинвазивних тестова функције плућа

Партија 13. Апарат за неинвазивну механичку вентилацију

Партија 14. Апарат за ерготест

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

Уколико понуђач подноси понуду за више партија, дужан је на затвореној коверти, у којој подноси понуду, назначи на које партије се понуда односи.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница "Сокобања", ул. Војводе Мишића бр.48, 18230 Сокобања,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара –  медицинских апарата ЈН бр. 26/6 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара –  медицинских апарата ЈН бр. 26/6 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара –  медицинских апарата ЈН бр. 26/6 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  медицинских апарата ЈН бр. 26/6 - НЕ ОТВАРАТИ” или

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

У споразуму, такође треба навести и следеће:

- понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор

- понуђача који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђача који ће издати рачун.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Начин плаћања је 100% аванс у року од 3 дана од дана испостављања предрачуна за уговорен медицински апарат.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција _______ месеци од дана инсталирања и пуштања медицинског  апарата у рад.

9.3.  Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке је ____ дана од дана закључења уговора.

Место испоруке : f-co магацин наручиоца:

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 180 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати трошкови превоза и испоруке предметних добара до објекта Наручиоца.

Цена је фиксна и не може се мењати за време трјања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Средство финансијског обезбеђења за тражени аванс

Понуђач је дужан да у року од једног дана од дана закључења уговора достави меницу и менично овлашћење, као средство обезбеђења за тражени аванс са копијом депо картона и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице.

Меничним овлашћењем овластити Купца да меницу може да попуни на износ траженог аванса, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Продавца, статусних промена код Продавца, оснивања нових правних субјеката и др.

Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, одсек рачуноводства Купца ће вратити сопствену меницу за дати аванс.

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да уз потписане примерке уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице.

Уколико изабрани понуђач уз потписане примерке уговора не достави наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла, наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од рока предвиђеног за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.

Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у следећим случајевима:

- уколико Добављач не испоштује одредбе уговора.

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Специјална болница "Сокобања", ул.Војводе Мишића бр.48, 18230 Сокобања, електронске поште на e-mail: sokobolnica@mts.rs или факсом на број: 018/830-072) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде искључиво радним данима од 7.00-15.00 часова, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, која су на адресу наручиоца пристигла после 15.00 часова, сматраће се да су стигла првог наредног радног дана.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 26/6.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне набавкe];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.