СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

"СОКОБАЊА" -  СОКОБАЊА

Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања

Предмет: Додела набавке добара-Клима уређаји

Бр.набавке ЈН 22/39

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ

На основу чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/19), наручилац позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду за доделу набавке добара- клима уређаја.

1.    Подношење понуде

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до датума 29.07.2022. године до 10.00 часова.

Понуђачи подносе понуде путем e-maila: srdjan.andjelkovic@soko-banja.rs или лично на адресу Специјалне болнице „Сокобања“, ул.Војводе Мишића 48

НАПОМЕНА: Уколико понуђач шаље понуду електронским путем, понуда мора бити скенирана како би се видео потпис и печат одговорног лица.

2.   Критеријум за избор најповољније понуде је „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је дао краћи рок испоруке добара.

3. ОБАВЕЗАН УСЛОВ: Понуђачи су у обавези да доставе доказе да је понуђено добро у складу са конкурсном документацијом, тачније понуђач уз понуду доставља каталог, проспект, произвођачку спецификацију и слично на српском језику, односно нешто од наведеног из чега се на јасан начин може видети да понуђено добро има тражене карактеристике (за сваку ставку наведену у техничкој спецификацији).

С поштовањем,

НАРУЧИЛАЦ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ____________________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: ____________________________

ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________

ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ:  _______________________________________________________

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): ________________________

БРОЈ РАЧУНА: _________________________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

Место и датум:                                                                                      ПОНУЂАЧ

Печат и потпис

_______________________                                                        _____________________________

Специјална болница за неспецифичне плућне болести

„Сокобања“ – Сокобања

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ДОБАРА

-КЛИМА УРЕЂАЈИ-

| Ред. број | НАЗИВ и карактеристике | Једин. мере | количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а (3х4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Испорука клима уређаја са следећим карактеристикама: *Капацитет хлађења – минимум 23 900 BTU *Потрошња хлађења (kW) – максимум 2.503 EER 2.81 Енергетска класа хлађења C *Капацитет грејања - минимум 25 000 BTU *Потрошња грејања (kW) - максимум 2.283 ЦОП Коефицијент учинка за грејање, представља однос добијене грејне и утрошене ел. енергије. Одређује класу грејања. Детаљније 3.21 *Енергетска класа грејања C *Проток ваздуха (m3/h) - минимум 997 *Димензије унутрашње јединице (mm) 1040x220x327 *Тежина унутрашње јединице (kg) 13.2 *Бука унутрашње јединице (dB) - максимум 32 dB *Дисплаy за приказ температуре Da *Филтери - Периви филтер (мрежица) за прашину велике густине *Димензије спољашње јединице (mm) 845x363x702 *Тежина спољашње јединице (kg) 48.8 *Бука спољашње јединице (dB) - максимум 59 dB *Опсег рада -7°C~+43°C *Фреон R410A *Количина фреона (gr) - минимум 1750 *Максимално растојање унутр/спољ. јед.(m) 25 | ком | 2 |  |  |

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ: Понуђачи су у обавези да доставе доказе да су понуђена добра у складу са конкурсном документацијом. Понуђач уз понуду доставља каталог, проспект, произвођачко упутство за употребу, произвођачку спецификацију  на српском језику, односно нешто од наведеног из чега се на јасан начин може видети о ком добру (марки, моделу....) се ради и из чега се може утврдити да понуђено добро има тражене карактеристике (за сваку ставку наведену у техничкој спецификацији). Спецификације производа копиране или откуцане у „Word“  или „Excel“ формату неће бити узете у разматрање.  Уколико понуђач не достави тражене доказе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена: Постављени параметри и захтеви који се односе на тежине и димензије унутрашњих и спољашњих јединица су оквирни тако да ће понуда бити разматрана и у случају да ти параметри незнатно одступају од оних који су наведени у техничкој спецификацији али наравно под условом да остали тражени параметри буду у складу са техничком спецификацијом.  Цена по ЈМ  садржи све трошкове испоручиоца са испоруком у магацин Специјалне болнице у објекту Нови завод  у ул. Војводе Мишића бр. 48 у Сокобањи.

УКУПАН ИЗНОС без ПДВ-а:________________

УКУПАН ИЗНОС са ПДВ-ом:_______________

1. Рок испоруке добара је (најдуже 5 дана) ______________ дана од дана позива наручиоца.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок испоруке, који ће се у случају две исте понуђене укупне цене, користити као резервни критеријум. Испорука ће се вршити сукцесивно према потребама наручиоца.

2. Рок плаћања је (најмање 15 дана од дана генерисања фактуре у СЕФ) ________ дана од дана генерисања фактуре у СЕФ. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Уговорена цена се не може мењати за време трајања уговора.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок плаћања.

3. Гарантни рок износи (минимум 24 месеци), _______ месеци од дана испоруке.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује време важења гаранције.

4. Место испоруке: Ф-цо магацин наручиоца.

Датум: ___________________

Место: ___________________			                        Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П

# Text boxes

www.soko-banja.rs

sokobolnica@mts.rs

Директор    	+ 381 18 830 148             	ЖИРО РАЧУН:  	840-537667-43

Централа       	+ 381 18 830 144             	ПИБ: 	100693517

Маркетинг    	+ 381 18 830 367             	Матични број: 	07248261

Комерцијала 	+ 381 18 830 766

Фаx  	+ 381 18 830 072