СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

"СОКОБАЊА" -  СОКОБАЊА

Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања

Предмет: Додела набавке услуга – Сервис пумпи за воду

Бр.набавке ЈН 22/43

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ

На основу чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/19), наручилац позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду за доделу набавке услугЕ сервиса пумпи за воду

1.   Подношење понуде

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до датума 25.08.2022. године до 10.00 часова.

Понуђачи подносе понуде путем e-maila: srdjan.andjelkovic@soko-banja.rs или лично на адресу Специјалне болнице "Сокобања", ул.Војводе Мишића 48

НАПОМЕНА: Уколико понуђач шаље понуду електронским путем, понуда мора бити скенирана како би се видео потпис и печат одговорног лица

2.   Критеријум за избор најповољније понуде је „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је дао краћи рок извршења услуге

С поштовањем,

НАРУЧИЛАЦ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ____________________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: ____________________________

ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________

ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ:  _______________________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________

БРОЈ РАЧУНА: _________________________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

Место и датум:                                                                                   ПОНУЂАЧ

Печат и потпис

_______________________________                                               _________________________

Специјална болница за неспецифичне плућне болести

"Сокобања" - Сокобања

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) УСЛУГЕ

-сервис пумпи за воду-

| Ред број | NАЗИВ | ЈМ | КОЛ | ЦЕНА по ЈМ без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а [4]x[5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
|  | Комплетан ремонт пумпе ВП80-3 број 1: замена лежајева и семеринга комплет (марке СКФ или еквивалентни) замена радних кола замена вратила замена међустепена замена потисне кућице замена чауре вратила (већа) замена чауре вратила(мања) по потреби замена и других делова који нису напред наведени фарбање пумпе | ком | 1 |  |  |
|  | Ремонт дела пумпе ВП80-3 број 2: замена лежајева и семеринга комплет (марке СКФ или еквивалентни) замена радних кола замена вратила замена међустепена замена потисне кућице замена чауре вратила (већа) замена чауре вратила(мања) по потреби замена и других делова који нису напред наведени фарбање пумпе | ком | 1 |  |  |
|  | Демонтажа и монтажа пумпе ВП80-3 | ком | 1 |  |  |
|  | Ремонт пумпе ВП50 ЦВН3-3: - замена свих лежајева и семеринга комплет марке СКФ или еквивалентни - замена вратила, радних кола и свих других оштећених делова - фарбање пумпе | ком | 1 |  |  |
|  | Ремонт пумпе ВП32 ЦВН1-3 број 1: - замена свих лежајева и семеринга комплет марке СКФ или еквивалентни - замена вратила, радних кола и свих других оштећених делова - фарбање пумпе | ком | 1 |  |  |
|  | Ремонт пумпе ВП32 ЦВН1-3 број 2: - замена свих лежајева и семеринга комплет марке СКФ или еквивалентни - замена вратила, радних кола и свих других оштећених делова - фарбање пумпе | ком | 1 |  |  |
|  | Ремонт пумпе ЦВП3-1: - замена свих лежајева и семеринга комплет марке СКФ или еквивалентни - замена вратила, радних кола и свих других оштећених делова - фарбање пумпе | ком | 1 |  |  |
|  | Перифлекс спојница са металом и обрадом комплет | ком | 1 |  |  |
|  | Демонтажа и монтажа пумпе | ком | 1 |  |  |
|  | Демонтажа и монтажа електромотора | ком | 1 |  |  |

Напомена:

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције. Јединачна цена обухвата комплетну израду позиције (набавку опреме и материјала, извођење свих потребних радова, транспортне трошкове, потрошни материјал, спољни и унутрашњи транспорт, неопходну радну скелу, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:_______________________

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом: _______________________

ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ:

1.  Рок извршења услуге  (најдуже 10 дана)_______дана од дана позива наручиоца.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок извршења, који ће се у случају две исте понуђене укупне цене, користити као резервни критеријум.

2. Рок и начин плаћања (најмање 15 дана) _______ дана од дана генерисања фактуре у СЕФ. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Уговорена цена се не може мењати за време трајања уговора.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок плаћања.

3. Гарантни рок износи (минимум 12 месеци), _______ месеци од дана извршења услуге.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује време важења гаранције.

Датум: _______________________

Место: _______________________			                              Потпис овлашћеног лица

____________________________

М.П

# Text boxes

www.soko-banja.rs

sokobolnica@mts.rs

Директор    	+ 381 18 830 148             	ЖИРО РАЧУН:  	840-537667-43

Централа       	+ 381 18 830 144             	ПИБ: 	100693517

Маркетинг    	+ 381 18 830 367             	Матични број: 	07248261

Комерцијала 	+ 381 18 830 766

Фаx  	+ 381 18 830 072