СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

"СОКОБАЊА" -  СОКОБАЊА

Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања

Предмет: Додела набавке добара – Набавка пумпи за воду.

Бр.набавке ЈН 22/51

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ

На основу чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/19), наручилац позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду за доделу набавке добара - Набавка пумпи за воду.

1.    Подношење понуде

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до датума 15.12.2023. године до 10.00 часова.

Понуђачи подносе понуде путем e-maila: srdjan.andjelkovic@soko-banja.rs или лично на адресу Специјалне болнице „Сокобања“, ул.Војводе Мишића 48

НАПОМЕНА: Уколико понуђач шаље понуду електронским путем, понуда мора бити скенирана како би се видео потпис и печат одговорног лица.

2.   Критеријум за избор најповољније понуде је „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је дао краћи рок испоруке добара.

3. УСЛОВ: Понуђачи су у обавези да доставе доказе да је понуђено добро у складу са конкурсном документацијом, тачније понуђач уз понуду доставља каталог, проспект, произвођачку спецификацију на српском језику, односно нешто од наведеног из чега се на јасан начин може видети да понуђено добро има тражене карактеристике (за све ставке наведене у техничкој спецификацији).

С поштовањем,

НАРУЧИЛАЦ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ____________________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: ____________________________

ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________

ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ:  _______________________________________________________

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): ________________________

БРОЈ РАЧУНА: _________________________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

Место и датум:                                                                                      ПОНУЂАЧ

Печат и потпис

_______________________                                                        _____________________________

Специјална болница за неспецифичне плућне болести

"Сокобања" - Сокобања

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ДОБАРА

-НАБАВКА ПУМПИ ЗА ВОДУ-

| Ред. Број | НАЗИВ и карактеристике артикла | Јед. Мере | количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а (3х4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Хидропак за хладну воду типа НТП 70 1.6W Новотерм или одговарајући са следећим карактеристикама: Q max: 4800 l/h / H max: 72m Снага мотора: 1600W, 220V/50Hz Број обртаја: 2850/min Називна струја: 11A Класа изолације: B Боца: 24l Тежина: 35kg | ком | 1 |  |  |
| 2. | Циркулациона пумпа за грејање типа Wilo TOP-S40/7 или одговарајућа са следећим карактеристикама: Максимални радни притисак 10бар Минимална температура флуида -200C Максимална температура флуида -1300C Кућиште пумпе сиви лив Радно коло PP-LGF50 Вратило нерђајући челик Материјал лежаа графит Мрежни прикључак 3~400V, 50Hz Номинална струја 0.76А Број обртаја 2600 1/мин Потрошња електричне енергије 370W Класа заштите мотора IPX4D Цевни прикључак са усисне стране DN40 Укупна висина 250 мм | ком | 1 |  |  |
| 3. | Циркулациона пумпа за грејање типа Wilo TOP-S50/7 или одговарајућа са следећим карактеристикама: Максимални радни притисак 10бар Минимална температура флуида -200C Максимална температура флуида -1300C Кућиште пумпе сиви лив Радно коло PP-LGF50 Вратило нерђајући челик Материјал лежаjа графит Мрежни прикључак 3~400V, 50Hz Номинална струја 1.19А Број обртаја 2600 1/мин Потрошња електричне енергије 610W Класа заштите мотора IPX4D Цевни прикључак са усисне стране DN50 Укупна висина 280 мм | ком | 1 |  |  |
| 4. | Циркулациона пумпа за грејање типа Wilo TOP-S80/20 или одговарајућа са следећим карактеристикама: Максимални радни притисак 10бар Минимална температура флуида -200C Максимална температура флуида -1100C Кућиште пумпе сиви лив Радно коло PP-LGF50 Вратило нерђајући челик Материјал лежаа графит Мрежни прикључак 3~400V, 50Hz Номинална струја 6.1А Број обртаја 2900 1/мин Потрошња електричне енергије 3120W Класа заштите мотора IPX4D Цевни прикључак са усисне стране DN80 Укупна висина 360 мм | ком | 1 |  |  |
| 5. | Потапајућа пумпа за чисту воду типа Pedrollo top multi-evotech 5 или одговарајућа са следећим карактеристикама: Прикључак за воду 1 1/4 Мрежни прикључак 220V, 50Hz Проток 10-120л/мин (40-6м) Интегрисан неповратни вентил Пловак за аутоматско искључивање Напојни кабл 10м | ком | 2 |  |  |

Напомене:

-Цена по јединици мере садржи све трошкове испоручиоца са испоруком у магацину наручиоца у Сокобањи у ул. Војводе Мишића бр. 48.

-Испорука ће се вршити на основу писмене наруџбенице сукцесивно према потребама наручиоца. Купац није у обавези да откупи целокупну уговорену количину добара.

УСЛОВ (Захтев) НАБАВКЕ: понуђачи су у обавези да доставе доказе да су  понуђена добра у складу са конкурсном документацијом. Понуђач уз понуду доставља каталог, проспект, произвођачку спецификацију  на српском језику, односно нешто од наведеног из чега се на јасан начин може видети да понуђена добра имају тражене карактеристике.

Уколико понуђач (привредни субјект) не достави тражене доказе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

УКУПАН ИЗНОС без ПДВ-а:______________________

УКУПАН ИЗНОС са ПДВ-ом:_____________________

1.Рок испоруке добара  (најдуже 7 дана)_______дана од дана позива наручиоца.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок испоруке, који ће се у случају две исте понуђене укупне цене, користити као резервни критеријум.

2. Рок и начин плаћања (најмање 30 дана) _______ дана од дана генерисања фактуре у СЕФ. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Уговорена цена се не може мењати за време трајања уговора а уговор се закључује на период од 12 месеци.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује рок плаћања.

3. Гарантни рок износи (минимум 12 месеци), ________ месеци од дана испоруке.

Појашњење: Привредни субјект сам уписује време важења гаранције.

4. Место и начин испоруке:  F-Co магацин наручиоца - Специјална болница "Сокобања", ул. Војводе Мишића бр.48,  18230 Сокобања

Датум: ___________________

Место: ___________________			                        Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

# Text boxes

www.soko-banja.rs

sokobolnica@mts.rs

Директор    	+ 381 18 830 148             	ЖИРО РАЧУН:  	840-537667-43

Централа       	+ 381 18 830 144             	ПИБ: 	100693517

Маркетинг    	+ 381 18 830 367             	Матични број: 	07248261

Комерцијала 	+ 381 18 830 766

Фаx  	+ 381 18 830 072